Открытое акционерное общество

РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

имени академика А.Л.Минца

(ОАО РТИ)

127083 Москва, ул. 8 Марта, 10, стр.1, телефон (495) 614-0451, факс (495) 614-0662, E-mail info@rti-mints.ru

ОКПО 11498931, ОГРН1027739323331. ИНН/КПП 7713006449/771301001

# Уведомление о проведении Запроса предложений

№170/1707 от 18.08.2015г.

Уважаемые господа!

Открытое акционерное общество «Радиотехнический институт имени академика А.Л.Минца» (далее — Организатор) уведомляет о проведении с 18.08.2015года процедуры открытого  запроса предложений  (далее — Запрос предложений) и приглашает компании (далее — Участники) подавать свои предложения на работы по монтажу ограждения площадки хранения согласно Техническому заданию (Приложение №1).

Дата начала приема предложений — 18 августа  2015 года.

Дата окончания приема предложений — 31 августа 2015 года.

Дата определения Победителя – до 4 сентября 2015 года.

Предложения необходимо направлять в запечатанном конверте по месту проведения отборочных процедур по адресу: г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1.

Контактное лицо: Горюнов Роман, 8-985-344-74-53.

Требования к порядку предоставления, содержанию, форме и оформлению предложений.

Участник имеет право подать только одно предложение. В случае подачи Участником нескольких предложений все они будут отклонены без рассмотрения по существу.

Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в приложении №1 к настоящему уведомлению, и быть действительным не менее чем до 4 октября 2015 года. Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. Предложение также должно быть скреплено печатью Участника.

Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые Участником.

Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях.

Критерии оценки предложений.

Критериями для определения Победителя, при условии полного соответствия  предложения условиям Технического задания на оказание услуг, являются:

Критерий №1 (К1) цена – значимость критерия составляет 80%.

Критерий №2 (К2) сроки выполнения работ – значимость критерия составляет 10%.

Критерий №3 (К3) условия оплаты – значимость критерия составляет 5%.

Критерий №4 (К4) наличие сертификата СМК  – значимость критерия составляет 5%.

Совокупная значимость критериев составляет 100%.

Максимальное количество процентов (Куч = К1 + К2 + К3 + К4), которое может набрать участник равняется 100 %. Проценты рассчитываются с точностью до двух знаков после запятой.

Порядок оценки

Критерий №1 (К1) –  цена.

К1 = (Цмин / Цуч) х значимость критерия,

где    Цмин – минимальная цена из выборки цен, предложенных участниками, в рублях;

Цуч – цена, предложенная участником, в рублях.

Критерий №2 (К2) –  сроки выполнения работ.

К2 = (Срмин / Сруч) х значимость критерия,

где  Срмин – минимальный срок выполнения работ из выборки, предложенных участниками, в днях;

Сруч – срок выполнения работ, предложенный участником, в днях.

Критерий №3 (К3) –  условия оплаты.

К2 = Пуч х значимость критерия,

где      Пуч – размер постоплаты, предложенный участником, в %.

Критерий №4 (К4) –  наличие сертификата СМК.

К2 = значимость критерия, в случае наличия сертификата СМК.

К2=0 – в случае отсутствия сертификата СМК.

Победителем является участник, набравший наибольшее количество процентов.

В течение 3-х дней после определения Победителя Организатор уведомит его об этом и подпишет Договор на условиях настоящего запроса предложения

Инструкции по заполнению письма о подаче оферты (предложения).

Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно - правовой формы) и юридический адрес.

Участник должен указать стоимость оказания услуг цифрами и словами, в рублях без НДС.

Письмо должно быть подписано и скреплено печатью.

Вместе с письмом о подаче оферты (предложения) необходимо представить следующий пакет документов:

- заверенные копии учредительных документов;

- выписку ЕГРЮЛ, выданную не ранее чем за  месяц до даты предложения;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника (копия решения о назначении или об избрании, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности либо нотариально заверенную копию доверенности);

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- копию свидетельства о внесении в единый государственный реестр юр. лиц;

- копии лицензий на осуществление деятельности.

- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;

Настоящее сообщение носит информационный характер и не является официальной офертой. ОАО РТИ не несёт никаких обязательств по заключению каких-либо договоров с организациями, приславшими свои предложения.

Приложение:

1.    Техническое задание на 10 листах.

2.    Форма письма о подаче оферты на 1 листе.

Приложение №1 к  Уведомлению

о проведении запроса предложений

от «18» августа 2015г. №170/1707

Техническое задание.

- Общие сведения

  - Заказчик: Открытое акционерное общество «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» (ОАО РТИ).

  - Исполнитель работ: Определяется Заказчиком на конкурсной основе.

  - Наименование работ: Монтаж ограждения площадки хранения объектов 5560, 4097 с длиной участка 932 м, расположенного по адресу: 169900   г. Воркута, ул. Автозаводская 8а.

  - Работы делятся на 2 участка.

    - Участок 1.

Монтаж металлического ограждения площадки хранения с длиной участка 697м, находящегося у Заказчика (за исключением опор освещения –  приобретаются Исполнителем), согласно перечню оборудования и материалов (приложение № 8), в соответствии со схемой площадки хранения (приложение № 1).

    - Участок 2.

Монтаж металлического и железобетонного ограждения площадки хранения с длиной участка 235м, приобретаемого Исполнителем согласно настоящему техническому заданию, в соответствии со схемой площадки хранения (приложение № 1).

  - Срок выполнения  работ: 45 календарных дней.

  - Условия для Исполнителя:

1.6.1 Выполнить монтаж ограждения площадки хранения (ПХ) в полном объеме, предусмотренном настоящим техническим заданием, своими силами и средствами, в установленные сроки.

1.6.2 Предоставить возможность Заказчику осуществлять контроль и надзор за ходом монтажа ограждения, качеством монтируемого оборудования и материалов.

- Цель работ

Организация сохранности оборудования и материалов, поступающих на  ПХ объектов 5560, 4097.

- Технические характеристики монтируемого оборудования и содержание работ

  - Участок 1

| № п/п | Наименование объекта | Технические характеристики монтируемого оборудования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ограждение ПХ | Ограждение состоит из металлических панелей, стальных столбов, откатных и распашных ворот, калитки, спирального барьера безопасности и крепежных элементов. |
|  |  | Ограждение выполнить в виде металлического панельного решетчатого оцинкованного забора с высококачественным полимерным покрытием зеленого цвета. Все применяемые изделия имеют антикоррозийное покрытие толщиной 15-20 мкм, полученное в результате процесса горячего цинкования, а также полимерное покрытие толщиной 60-100 мкм. |
|  |  | Технические характеристики монтируемого оборудования: |
|  |  | - металлические панели в соответствии с эскизом № 1 (приложение № 2) размером 3330x2404 мм, изготовлены из прутков диаметром 4 мм с ячейкой размером 50x200 мм. Имеются 5 V-образных изгиба по высоте панели; |
|  |  | - стальные столбы сечением 60x60 мм с толщиной стенки 2 мм, имеют антикоррозийное и полимерное покрытие как внутри, так и снаружи. Высота столба - 4000 мм. Крепление столбов происходит с помощью бетонирования на глубину промерзания 1,8 м, величина заглубления столба составляет 1000 мм; |
|  |  | - крепление панелей к столбам происходит при помощи хомутов с болтовым соединением (М6). Количество хомутов по высоте панели составляет 5шт.; |
|  |  | - ворота распашные в соответствии с эскизом № 2 (приложение № 3) размером 2500x8000 мм. Исполнение ворот - открывание внутрь. Ворота состоят из двух створок, выполненных из уголка 50х50 мм с толщиной стенки 4 мм. Внутреннее пространство рамок ворот выполнено из прутка 16мм. Ворота крепятся к металлическим стойкам железобетонного ограждения. К воротам приварены петли для установки навесного замка; |
|  |  | - ворота откатные в соответствии с эскизом № 3 (приложение № 4) размером 2500x6000 мм (ручной привод), исполнение ворот - открывание вправо. Ворота состоят из одной створки, выполненной из профиля 80x60 мм с толщиной стенки 2,5 мм с вваренной на установочных винтах панелью. Панель изготовлена из прутка диаметром 5 мм с ячейкой 50x100 мм без изгибов. Столбы ворот изготовлены из профиля 100x100 мм с толщиной стенки 3 мм; |
|  |  | - калитка в соответствии с эскизом № 4 (приложение № 5) размером 2000x1000 мм оснащена врезным механическим замком OISA. Исполнение калитки - открывание наружу. Калитка состоит из одной створки, выполненной из профиля 60x60 мм толщиной стенки 2 мм с вваренной на установочных винтах панелью. Панель изготовлена из прутка диаметром 5 мм с ячейкой 50x100 мм, высота нижней ячейки 140 мм без изгибов. Столбы калитки изготовлены из профиля 80x80 мм толщиной 2 мм, в верхние торцы столбов установлены пластиковые заглушки; |
|  |  | - спиральный барьер безопасности в соответствии с эскизом № 5 (приложение № 6) выполнен с применением колючей проволоки типа «Егоза», которая установлена на V-образные насадки в специальные прорези и зафиксирована с помощью комплекта крепления в виде скобы, болта (М6) и гайки (М6). V-образная насадка установлена в верхний торец столба и надежно крепится при помощи болта и гайки (М8). |
| 2. | Освещение ПХ | Охранное освещение ПХ включает: |
|  |  | - опоры освещения в соответствии с эскизом № 6 (приложение № 7). Изготовлены из трубы Ø159мм, длиной 1100 мм. Закреплены буро обсадным методом на глубину 2500 м. В верхней части приварена траверса 600мм из трубы Ø32мм для крепления светильников, а также петля из проволоки ф6мм для крепления троса Ø10мм для подвески кабеля. Опоры установлены внутри ПХ на расстоянии 1 м от внешнего ограждения. Расстояние между опорами от 19 до 36 м согласно схеме (приложение № 1); - светильники ЖКУ-150 (спаренные развернутые на 180°). Светильники соединены с распаечной коробкой кабелем ВВГ2*4, проложенным внутри опоры. Опоры установлены внутри ПХ на расстоянии 1 м от внешнего ограждения. Расстояние между опорами от 23 до 36 м согласно схеме; - провод СИП 5х6. |
| 3. | Охранная сигнализация ПХ | Согласно Перечню оборудования и материалов площадки хранения для участка 1 (приложение № 8). |

  - Участок 2

| № п/п | Наименование объекта | Технические характеристики монтируемого оборудования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ограждение ПХ | Ограждение должно состоять из металлических панелей, железобетонных плит, стальных столбов, распашных ворот и спирального барьера безопасности. Ограждение выполнить в виде металлического панельного решетчатого забора с окраской зеленого цвета. Железобетонное ограждение выполнить из железобетонных плит заводского изготовления с креплением к металлическим стойкам из металлических труб. |
|  |  | Технические характеристики монтируемого оборудования: - металлические панели в соответствии с эскизом № 1 (приложение № 2) размером 6400х2500 мм, изготовлены из прутков диаметром 6 мм с ячейкой размером 200x200 мм; - железобетонные плиты размером 4000х2500мм заводского изготовления; - стальные столбы из труб 159-108 мм с толщиной стенки 4 мм, высота столба - 4000 мм. Крепление столбов происходит с помощью обсадки; - ворота распашные в соответствии с эскизом № 2 (приложение № 3) размером 2500x8000 мм. Исполнение ворот - открывание внутрь. Ворота состоят из двух створок, выполненных из уголка 50х50 мм с толщиной стенки 4 мм. Внутреннее пространство рамок ворот выполнено из прутка 16мм. Ворота крепятся к металлическим стойкам железобетонного ограждения. К воротам приварены петли для установки навесного замка; - спиральный барьер безопасности в соответствии с эскизом № 5 (приложение № 6) выполнен с применением колючей проволоки типа «Егоза», которая установлена на V-образные насадки в специальные прорези и зафиксирована с помощью комплекта крепления в виде скобы, болта (М6) и гайки (М6). V-образная насадка установлена в верхний торец столба и надежно крепится при помощи болта и гайки (М8); - крепление панелей к столбам осуществляется электродуговой сваркой в 9 точках крепления. |
| 2. | Освещение ПХ | Охранное освещение ПХ включает: - опоры освещения в соответствии с эскизом № 6 (приложение № 7). Изготовлены из трубы Ø159мм, длиной 1100 мм. Закреплены буро обсадным методом на глубину 2500 м. В верхней части приварена траверса 600мм из трубы Ø32мм для крепления светильников, а также петля из проволоки ф6мм для крепления троса Ø10мм для подвески кабеля. Опоры установлены внутри ПХ на расстоянии 1 м от внешнего ограждения. Расстояние между опорами от 19 до 36 м согласно схеме (Приложение № 1); - светильники ЖКУ-150 (спаренные развернутые на 180°). Светильники соединены с распаечной коробкой кабелем ВВГ2*4, проложенным внутри опоры; - провод СИП 5х6. |
| 3. | Охранная сигнализация ПХ | Охранная сигнализация ПХ включает: - система ОС на базе ППК «Гранд Магистр» - 1 шт.; - датчики объёмные типа «АХ» - не менее 4 шт.; - прожектор тип NELUP или аналог – не менее 3 шт.; - кронштейны для датчиков – по количеству датчиков; - устройство коммуникационное типа УК-ВК – по количеству лучей; - оповещатель «Маяк-12К» - не менее 2-х; - источники питания, коммутационная аппаратура, кабельные линии – в соответствии с расчётами перекрываемых зон охранной сигнализации на длину ограждения. |

- Содержание работ

  - монтаж  стальных столбов ограждения и опор освещения;

  - монтаж светильников и  кабеля охранного освещения;

  - монтаж металлических панелей и железобетонных плит;

  - монтаж спирального барьера безопасности (с учетом монтажа крепежных элементов);

  - монтаж распашных, откатных ворот и калитки;

  - монтаж системы охранной периметральной сигнализации ПХ.

Монтаж ограждения производить в соответствии с существующими правилами по охране труда, противопожарной безопасности, охране окружающей среды, с соблюдением правил техники безопасности и правил на строительные работы.

- Особые условия

Техническое задание может быть дополнено по соглашению сторон.

Приложение № 1

к техническому заданию

Схема

площадки хранения

Приложение № 2

к техническому заданию

Эскиз № 1

Металлическая панель

L

Приложение № 3

к техническому заданию

Эскиз № 2

Ворота распашные

Приложение № 4

к техническому заданию

# Эскиз № 3

Ворота откатные

Приложение № 5

к техническому заданию

# Эскиз № 4

Калитка

Приложение № 6

к техническому заданию

Эскиз № 5

Спиральный барьер безопасности

Приложение № 7

к техническому заданию

Эскиз № 6

Опора освещения

Стальная труба Ф159мм

11000мм

2500мм

Приложение № 8

к техническому заданию

Перечень

оборудования и материалов площадки хранения для участка 1

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ограждение ПХ |  |
| 1 | Металлические панели, б/у | шт | 277 | Комплект |
| 2 | Столб стальной, б/у | шт | 279 |  |
| 3 | V образная насадка, б/у | шт | 273 |  |
| 4 | Калитка, б/у | шт | 1 |  |
| 5 | Проволока колючая «Егоза» б/у, в растянутом состоянии | м | 704 |  |
| 6 | Скоба, б/у | шт | 2176 |  |
| 7 | Болт М6, б/у | шт | 2184 |  |
| 8 | Гайка М6, б/у | шт | 2149 |  |
| 9 | Шайба М6, б/у | шт | 1910 |  |
| 10 | Хомут , б/у | шт | 43 |  |
| 11 | Пластиковая пластина, б/у | шт | 2356 |  |
| 12 | Ворота распашные, б/у | шт | 1 |  |
| 13 | Столб стальной с крепежом к воротам распашным, б/у | шт | 2 |  |
| 14 | Ворота откатные, б/у | шт | 1 |  |
| 15 | Столб стальной (сдвоенный) с крепежом к воротам откатным, б/у | шт | 2 |  |
| Освещение ПХ | Комплект |
| 16 | Светильники ЖКУ-150 б/у | шт | 42 |  |
| 17 | Провод СИП 4х16 б/у | м | 623 |  |
| Охранная сигнализация ПХ | Комплект |
| 18 | Прибор ПК ОП «Гранд-Магистр 24» б/у | шт | 1 |  |
| 19 | Аккумулятор 7А/ч б/у | шт | 1 |  |
| 20 | Аккумулятор 12А/ч б/у | шт | 2 |  |
| 21 | БП ИВЭПР «Скат-120 ОИ7» б/у | шт | 2 |  |
| 22 | Уличный бокс для ИВЭПР б/у | шт | 1 |  |
| 23 | Плита установочная б/у | шт | 1 |  |
| 24 | Датчик объёмный FX-350TF б/у | шт | 6 |  |
| 25 | Датчик объёмный FX-650TF б/у | шт | 2 |  |
| 26 | Датчик объёмный FX-100PLUS б/у | шт | 1 |  |
| 27 | Кронштейн для датчиков б/у | шт | 18 |  |
| 28 | Крепление для датчиков б/у | шт | 2 |  |
| 29 | Коробка распределительная IP 54 б/у | шт | 6 |  |
| 30 | Коробка распределительная IP 55 б/у | шт | 5 |  |
| 31 | Оповещатель «Маяк-12К» б/у | шт | 3 |  |
| 32 | Устройство коммутационное УК-ВК/02 б/у | шт | 3 |  |
| 33 | Прожектор NELUP 30W151 | шт | 6 |  |
| 34 | Провод ФТП 10х2х0,5 б/у | м | 328,6 |  |
| 35 | Провод ФТП 4х2х0,5 б/у | м | 266,1 |  |
| 36 | Провод ВВГ 2х1,5 б/у | м | 999,2 |  |
| 37 | Металлорукав РЦХ-32 шаг гребня 15мм б/у | м | 405,1 |  |

Приложение №2 к  Уведомлению

о проведении запроса предложений

от «18» августа 2015г. №170/1707

(Форма письма о подаче оферты)

Уважаемые господа!

Изучив Уведомление о проведении запроса предложений, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить Договор на оказание следующих услуг:

________________________________________________________________________

(краткое описание оказываемых услуг)

на условиях и в соответствии с Техническим предложением,  являющимися неотъемлемым приложением к настоящему письму и составляющим вместе с настоящим письмом Предложение, на общую сумму

| Итоговая стоимость Предложения без НДС, руб. | ___________________________________ (итоговая стоимость, рублей, без НДС) |
| --- | --- |

Сроки выполнения работ   _____  дней

Условия оплаты  ______

Наличие сертификата СМК   ______

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «____»_______________________года.

[Перечень приложений:

1.     Техническое предложение на оказание услуг на ____ листах;

Пояснение: Участник в свободной форме приводит свое техническое предложение,   опираясь на проект Технического задания на оказание услуг в соответствии с   требованиями Приложения№1 к Уведомлению о проведении запроса предложений, с приложением графика (сроков) оказания услуг, сметой расходов и условий оплаты.

2.     Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям — на ____ листах.

Пояснение: Выписка ЕГРЮЛ, копии лицензий, сертификаты, свидетельства о членстве в СРО  и т.п.]

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

# Text boxes

H