Открытое акционерное общество

РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

имени академика А.Л.Минца

(ОАО РТИ)

127083 Москва, ул. 8 Марта, 10, стр.1, телефон (495) 614-0451, факс (495) 614-0662, E-mail info@rti-mints.ru

ОКПО 11498931, ОГРН1027739323331. ИНН/КПП 7713006449/771301001

# Уведомление о проведении Запроса предложений

№170/1539 от 26.08.2015 г.

Уважаемые господа!

Открытое акционерное общество «Радиотехнический институт имени академика А.Л.Минца» (далее — Организатор) уведомляет о проведении с 26.08.2015 года процедуры Открытого  запроса предложений  (далее — Запрос предложений) и приглашает компании (далее — Участники) подавать свои предложения на оказание услуг  по капитальному ремонту покрытия (гидроизоляция и ливневых стоков) перекрытия здания экспедиции ОАО РТИ (СОШ № 38) г. Воркута согласно техническому заданию Приложения № 1.

Дата начала приема предложений — 26 августа  2015 года.

Дата окончания приема предложений — 01 сентября 2015 года.

Дата определения Победителя – 02 сентября 2015 года.

Предложения необходимо направлять по месту проведения процедуры: 127083, Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1 в запечатанном конверте (на конверте необходимо указать номер уведомления запроса предложений, название и юридический адрес организации-участника запроса предложений, контактное лицо участника запроса предложений)  или по электронной почте yshepeleva@rti-mints.ru.

Для справок обращаться к Организатору: контактное лицо – Шепелева Юлия,

телефон/факс:  +7 (495) 612-99-99 доб.11-44, электронный адрес: yshepeleva@rti-mints.ru, по техническим вопросам, касающимся технического задания: Сериков Игорь Станиславович,

тел.: +7 (495) 612-99-99, доб. 21-02, iserikov@rti-mints.ru.

Требования к порядку предоставления, содержанию, форме и оформлению предложений

Участник имеет право подать только одно предложение. В случае подачи Участником нескольких предложений все они будут отклонены без рассмотрения по существу.

Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в Приложении № 2 к настоящему уведомлению, и быть действительным не менее чем до 02 октября 2015 года. Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. Предложение также должно быть скреплено печатью Участника.

Все цены в предложении должны включать: стоимость материалов и работ по капитальному ремонту покрытия (гидроизоляция и ливневых стоков) перекрытия здания экспедиции ОАО РТИ (СОШ № 38) г. Воркута согласно техническому заданию Приложения № 1,  все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые Участником

Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях.

Критерии оценки предложений.

Критериями для определения Победителя, при условии полного соответствия  предложения условиям Технического задания на оказание услуг, являются:

Критерий №1 (К1) цена – значимость критерия составляет 80 %;

Критерий №2 (К2) опыт оказания участником аналогичных услуг (с даты регистрации участника) – значимость критерия составляет 5 %;

Критерий № 3 (К3) наличие сертификата СРО – 5 %;

Критерий № 4 (К4) условия оплаты – 10 %

Совокупная значимость критериев составляет 100%.

Максимальное количество процентов (Куч = К1 + К2 + К3 + К4), которое может набрать участник равняется 100 %. Проценты рассчитываются с точностью до двух знаков после запятой.

Порядок оценки

Критерий № 1 (К1) цена.

К1 = (Цмин / Цуч) х значимость критерия

где:

Цмин – минимальная цена из выборки цен, предложенных участниками, в тысячах рублей;

Цуч – цена, предложенная участником, в тысячах рублей.

Критерий № 2 (К2) Опыт оказания аналогичных услуг.

К2= значимость критерия, если опыт оказания участником аналогичных услуг (с даты регистрации участника) три года и более;

К2=0, если опыт оказания участником аналогичных услуг (с даты регистрации участника) менее трех лет.

Критерий №3 (К3) наличие сертификата СРО.

К3 = значимость критерия при наличии сертификата СРО;

К3= 0 при отсутствии сертификата СРО.

Критерий № 4 (К4) условия оплаты.

К4= (Пуч / Пмакс) х значимость критерия

где:

Пуч – размер постоплаты (%) предложенный участником.

Пмакс – 100% постоплата.

Победителем является участник, набравший наибольшее количество процентов.

В течение 3-х дней после определения Победителя Организатор уведомит его об этом и подпишет Договор на условиях настоящего запроса предложения

Инструкции по заполнению письма о подаче оферты (предложения)

Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно - правовой формы) и юридический адрес.

Участник должен указать стоимость оказания услуг цифрами и словами, в рублях, с НДС.

Письмо должно быть подписано и скреплено печатью.

Вместе с письмом о подаче оферты (предложения) необходимо представить следующий пакет документов:

- заверенные копии учредительных документов;

- выписку ЕГРЮЛ, выданную не ранее чем за  месяц до даты предложения;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника (копия решения о назначении или об избрании, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности либо нотариально заверенную копию доверенности);

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- копию свидетельства о внесении в единый государственный реестр юр. лиц;

- копии лицензий на осуществление деятельности;

- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату.

Настоящее сообщение носит информационный характер и не является официальной офертой. ОАО РТИ не несёт никаких обязательств по заключению каких-либо договоров с организациями, приславшими свои предложения.

Для оповещения о мошенничестве, злоупотреблениях и различного рода нарушениях в ОАО РТИ действует «Горячая линия». Информация на «Горячую линию» может предоставляться анонимно. Каналы и способы передачи информации:

| (анонимно) | е-мэйл на электронный почтовый ящик по адресу: nillarionova@rti-mints.ru |
| --- | --- |
| (анонимно) | голосовое сообщение на автоответчик по телефону «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» на номер +7 (495) 612-99-57 |
| (анонимно) | письмо по почте или курьером на адрес: 127083, Российская Федерация, г. Москва, ул.8 Марта, д.10, стр.1, адресованное Начальнику отдела внутреннего контроля и аудита («ОВКиА») ОАО РТИ с пометкой «Лично – «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ». |

Приложение:

- Техническое задание.

- Форма письма о подаче оферты на 1 листе.

Приложение № 1 к  Уведомлению

о запросе предложений

от «26» августа 2015 г. №170/1539

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт

покрытия (гидроизоляции и ливневых стоков) перекрытия здания

1. Общие сведения

1.1 Заказчик (собственник): Открытое акционерное общество «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» (ОАО РТИ).

1.2 Исполнитель работ: определяется Заказчиком на конкурсной основе.

1.3 Наименование работ: капитальный ремонт покрытия (гидроизоляции и ливневых стоков) перекрытия здания объектов 5560 и 4097 ОАО РТИ (далее по тексту – ремонт кровли здания), расположенного по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пгт. Воргашор, переулок Юбилейный, д. 10.

1.4 Срок проведения работ: до 70 календарных дней.

1.5 Условия для Исполнителя: исполнитель обязан провести ремонт кровли здания с использованием современных материалов и технологий
с полной заменой разрушенного покрытия площадью 1550,9 м2 и восстановлением двух водосточных воронок ливневой канализации, предусмотренных техническим заданием, своими силами и средствами, в установленные сроки.

1.6 Предоставить возможность Заказчику осуществлять контроль и надзор за ходом ремонта кровли здания и качеством используемых для ремонта материалов.

2. Цель работ

2.1 Проведение ремонта кровли здания объектов 5560 и 4097 ОАО РТИ
с целью его сохранения для дальнейшей эксплуатации.

3. Состояние гидроизоляционного покрытия кровли здания

3.1 Общая площадь кровли здания составляет 1550,9 м2.

3.2 Выявлено 46 повреждений целостности покрытия кровли здания, общей площадью 576 м2.

3.3 Выявлено 576 м2 проседания выравнивающей стяжки с частичным и полным разрушением стяжки.

3.4 Выявлено частичное нарушение гидроизоляции двух водосточных воронок крышной ливневой канализации.

4. Содержание работ

4.1 Разбор покрытия кровли из рулонных материалов площадью 576,9 м2.

4.2 Разбор выравнивающей стяжки площадью 576,9 м2.

4.3 Устройство цементно-песчаной выравнивающей стяжки площадью 576,9 м2 толщиной до 15 мм.

4.4 Устройство кровли из плоских наплавляемых материалов площадью 1550,9 м2 в три слоя.

4.5 Устройство примыканий кровли из плоских наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм.

4.6 Замена обделок из листовой стали, примыканий к канализационным стоякам.

4.7 Ремонт кровли здания производить в соответствии с существующими правилами по охране труда, противопожарной безопасности, охране окружающей среды, с соблюдением правил техники безопасности и правил на строительные работы.

5. Особые условия

5.1 Техническое задание может быть дополнено по соглашению сторон.

Приложение № 2 к  Уведомлению

о запросе предложений

от «26» августа 2015 г. №170/1539

(Форма письма о подаче оферты)

Уважаемые господа!

Изучив Уведомление о проведении запроса предложений, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить Договор на оказание следующих услуг:

________________________________________________________________________

(краткое описание оказываемых ус луг)

на условиях и в соответствии с Техническим предложением,  являющимися неотъемлемым приложением к настоящему письму и составляющим вместе с настоящим письмом Предложение, на общую сумму

| Итоговая стоимость Предложения без учета НДС, руб. | ___________________________________ (итоговая стоимость, рублей, без НДС) |
| --- | --- |

Наличие  резервных мощностей и технического потенциала _____________ (да/нет)

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «____»_______________________года.

[Перечень приложений:

1.     Техническое предложение на оказание услуг на ____ листах;

Пояснение: Участник в свободной форме приводит свое техническое предложение,   опираясь на проект Технического задания на оказание услуг в соответствии с   требованиями Приложения№1 к Уведомлению о проведении запроса предложений, с приложением графика (сроков) оказания услуг, сметой расходов и условий оплаты.

2.     Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям — на ____ листах.

Пояснение: Выписка ЕГРЮЛ, копии лицензий, сертификаты, свидетельства о членстве в СРО  и т.п.]

| _______________________________ (должность ответственного лица Поставщика) | _______________________________ (подпись, расшифровка подписи) |
| --- | --- |
|  | _______________________________ (печать Поставщика) |