Открытое акционерное общество

РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

имени академика А.Л.Минца

(ОАО РТИ)

127083 Москва, ул. 8 Марта, 10, стр.1, телефон (495) 614-0451, факс (495) 614-0662, E-mail info@rti-mints.ru

ОКПО 11498931, ОГРН1027739323331. ИНН/КПП 7713006449/771301001

- Уведомление о проведении Запроса предложений

№170/1701 от 07.10.2015г.

Уважаемые господа!

Открытое акционерное общество «Радиотехнический институт имени академика А.Л.Минца» (далее — Организатор) уведомляет о проведении с 07.10.2015года процедуры открытого  запроса предложений  (далее — Запрос предложений) и приглашает компании (далее — Участники) подавать свои предложения на работы по установке систем вентиляции и кондиционирования в помещении механического цеха согласно Техническому заданию (Приложение №1).

Дата начала приема предложений — 07 октября  2015 года.

Дата окончания приема предложений — 20 октября 2015 года.

Дата определения Победителя – до 23 октября 2015 года.

Предложения необходимо направлять в запечатанном конверте по месту проведения отборочных процедур по адресу: г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1.

Контактное лицо: Горюнов Роман, 8-985-344-74-53.

Требования к порядку предоставления, содержанию, форме и оформлению предложений.

Участник имеет право подать только одно предложение. В случае подачи Участником нескольких предложений все они будут отклонены без рассмотрения по существу.

Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в приложении №1 к настоящему уведомлению, и быть действительным не менее чем до 23 декабря 2015 года. Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. Предложение также должно быть скреплено печатью Участника.

Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые Участником.

Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях.

Критерии оценки предложений.

Критериями для определения Победителя, при условии полного соответствия  предложения условиям Технического задания на оказание услуг, являются:

Критерий №1 (К1) цена – значимость критерия составляет 80%.

Критерий №2 (К2) сроки выполнения работ – значимость критерия составляет 10%.

Критерий №3 (К3) условия оплаты – значимость критерия составляет 5%.

Критерий №4 (К4) наличие сертификата СМК  – значимость критерия составляет 5%.

Совокупная значимость критериев составляет 100%.

Максимальное количество процентов (Куч = К1 + К2 + К3 + К4), которое может набрать участник равняется 100 %. Проценты рассчитываются с точностью до двух знаков после запятой.

Порядок оценки

Критерий №1 (К1) –  цена.

К1 = (Цмин / Цуч) х значимость критерия,

где    Цмин – минимальная цена из выборки цен, предложенных участниками, в рублях;

Цуч – цена, предложенная участником, в рублях.

Критерий №2 (К2) –  сроки выполнения работ.

К2 = (Срмин / Сруч) х значимость критерия,

где  Срмин – минимальный срок выполнения работ из выборки, предложенных участниками, в днях;

Сруч – срок выполнения работ, предложенный участником, в днях.

Критерий №3 (К3) –  условия оплаты.

К2 = Пуч х значимость критерия,

где      Пуч – размер постоплаты, предложенный участником, в %.

Критерий №4 (К4) –  наличие сертификата СМК.

К2 = значимость критерия, в случае наличия сертификата СМК.

К2=0 – в случае отсутствия сертификата СМК.

Победителем является участник, набравший наибольшее количество процентов.

В течение 3-х дней после определения Победителя Организатор уведомит его об этом и подпишет Договор на условиях настоящего запроса предложения

Инструкции по заполнению письма о подаче оферты (предложения).

Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно - правовой формы) и юридический адрес.

Участник должен указать стоимость оказания услуг цифрами и словами, в рублях без НДС.

Письмо должно быть подписано и скреплено печатью.

Вместе с письмом о подаче оферты (предложения) необходимо представить следующий пакет документов:

- заверенные копии учредительных документов;

- выписку ЕГРЮЛ, выданную не ранее чем за  месяц до даты предложения;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника (копия решения о назначении или об избрании, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности либо нотариально заверенную копию доверенности);

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- копию свидетельства о внесении в единый государственный реестр юр. лиц;

- копии лицензий на осуществление деятельности.

- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;

Настоящее сообщение носит информационный характер и не является официальной офертой. ОАО РТИ не несёт никаких обязательств по заключению каких-либо договоров с организациями, приславшими свои предложения.

Приложение:

1.    Техническое задание на 10 листах.

2.    Форма письма о подаче оферты на 1 листе.

Приложение №1 к  Уведомлению

о проведении запроса предложений

от «07» октября 2015г. №170/1701

Техническое задание.

- Общие сведения.

  - Заказчик (собственник): Открытое акционерно общество «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» (ОАО РТИ).

  - Исполнитель работ: определяется заказчиком на конкурсной основе.

  - Основание для выполнения работ: служебная необходимость.

  - Наименование: выполнение работ по проектированию и устройству систем вентиляции и кондиционирования воздуха в помещениях механического цеха НПЦ-5.

Адрес производства работ: г. Саратов, проспект 50 лет Октября, д.101

- Состав выполняемых работ.

  - Разработать проектную документацию на вентиляцию и кондиционирование механического цеха.

  - Выполнить работы по устройству систем вентиляции и кондиционирования.

- Параметры для проектирования.

  - Проектные расчеты проводить согласно СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование», параметры наружного воздуха – согласно СНиП 23-01-99г.

  - Параметры внутреннего воздуха:

Зимний период: температура +18○С.

Летний период: температура +22○С +24○С.

  - Параметры цех и данные для расчета:

Площадь – 985 м2

Высота потолка – 4,5 м

Расчетное количество людей по цеху – 60

Количество и мощность единиц техники: см. технологические планировки.

  - Параметры отопления:

Отопление – водяное (существующее)

Теплоноситель: вода t= 85○С

3.5.Состав и параметры систем вентиляции:

- вытяжная вентиляция, совмещенная с кондиционированием, с очисткой воздуха EU-4.

3.6. Расположение вытяжного оборудования для вытяжной вентиляции: в цеху у наружных стен.

- Участок мойки деталей.

  - Оборудование вентиляционной системы.

Производственное помещение должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией, вентилятор желательно расположить вне рабочей зоны у наружных стен. Нижний воздухозаборник должен представлять собой щелевой воздухозаборник. Устанавливается на пол в непосредственной близости от машины со стороны противоположной загрузочному люку – на случай пролива растворителя и откачки его паров. Нижний воздухозаборник подключается к общеобменной вентиляции помещения.

Вентиляция рабочей камеры.

Вентиляционная система рабочей камеры подключается к общеобменной системе вытяжной вентиляции помещения или при недостаточной ее производительности монтируется вентиляционная система непосредственно для установки. Производительность вентсистемы на воздуховоде установки (Ø 100мм) должна составлять 600 м3/час и подключается к патрубку вентиляционной системы рабочей камеры.

  - Расположение приточно-вытяжного оборудования в цеху на перекрытии (на крыше).

- Приложение к техническому заданию.

  - Архитектурный чертеж.

  - Технологическая планировка (с экспликацией помещений).

- Особые условия.

  - Техническое задание может быть изменено и дополнено по согласованию сторон.

  - Гарантия на строительно-монтажные работы – 1 год.

Приложение №2 к  Уведомлению

о проведении запроса предложений

от «07» октября 2015г. №170/1701

(Форма письма о подаче оферты)

Уважаемые господа!

Изучив Уведомление о проведении запроса предложений, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить Договор на оказание следующих услуг:

________________________________________________________________________

(краткое описание оказываемых услуг)

на условиях и в соответствии с Техническим предложением,  являющимися неотъемлемым приложением к настоящему письму и составляющим вместе с настоящим письмом Предложение, на общую сумму

| Итоговая стоимость Предложения без НДС, руб. | ___________________________________ (итоговая стоимость, рублей, без НДС) |
| --- | --- |

Сроки выполнения работ   _____  дней

Условия оплаты  ______

Наличие сертификата СМК   ______

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «____»_______________________года.

[Перечень приложений:

1.     Техническое предложение на оказание услуг на ____ листах;

Пояснение: Участник в свободной форме приводит свое техническое предложение,   опираясь на проект Технического задания на оказание услуг в соответствии с   требованиями Приложения№1 к Уведомлению о проведении запроса предложений, с приложением графика (сроков) оказания услуг, сметой расходов и условий оплаты.

2.     Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям — на ____ листах.

Пояснение: Выписка ЕГРЮЛ, копии лицензий, сертификаты, свидетельства о членстве в СРО  и т.п.]

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)