Открытое акционерное общество

РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

имени академика А.Л.Минца

(ОАО РТИ)

127083 Москва, ул. 8 Марта, 10, стр.1, телефон (495) 614-0451, факс (495) 614-0662, E-mail info@rti-mints.ru

ОКПО 11498931, ОГРН1027739323331. ИНН/КПП 7713006449/771301001

№170/636 от 30.04.2013г

# Уведомление о проведении Запроса предложений

Уважаемые господа!

Открытое акционерное общество «Радиотехнический институт имени академика А.Л.Минца» (далее — Организатор) уведомляет о проведении процедуры открытого  запроса предложений  (далее — Запрос предложений) и приглашает компании (далее — Участники) подавать свои предложения на:

Право заключения Договора на проведение работ по демонтажу старого лифта и установке нового лифта (Техническое задание приложение 1).

Услуги должны быть оказаны по адресу: г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1

Дата начала приема предложений — 30 апреля  2013года.

Дата окончания приема предложений — 20 мая 2013 года.

Дата определения Победителя – 22 мая 2013 года

Предложения необходимо направлять по месту проведения процедуры:

127083, Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1 в запечатанном конверте.

Для справок обращаться к Организатору: контактное лицо – ведущий специалист отдела 170 –Власова Наталья, телефон  +7(495)614-12-32, электронный адрес nmvlasova@rti-mints.ru

Требования к порядку предоставления, содержанию, форме и оформлению предложений

Участник имеет право подать только одно предложение. В случае подачи Участником нескольких предложений все они будут отклонены без рассмотрения по существу.

Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в приложении №2 к настоящему уведомлению, и быть действительным не менее чем до 15 июня 2013 года. Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. Предложение также должно быть скреплено печатью Участника.

Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые Участником.

Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях.

Критерии оценки предложений.

Критериями для определения Победителя, при условии полного соответствия  предложения условиям Технического задания на оказание услуг, являются:

Критерий №1 (К1) цена – значимость критерия составляет 50 %;

Критерий №2 (К2) срок поставки 01.09.2013г.  – значимость критерия составляет 30 %;

Критерий №3 (К3) квалификация участника  – значимость критерия составляет 10 %;

Критерий №4(К4) наличие у участника резервных мощностей и технического потенциала 10%;

Совокупная значимость критериев составляет 100%.

Максимальное количество процентов (Куч = К1 + К2 + К3+К4), которое может набрать участник равняется 100 %. Проценты рассчитываются с точностью до двух знаков после запятой.

Порядок оценки

Критерий №1 (К1) цена.

К1 = (Цмин / Цуч) х значимость критерия

где:

Цмин – минимальная цена из выборки цен, предложенных участниками, в тысячах рублей;

Цуч – цена, предложенная участником, в тысячах рублей.

Критерий №2 (К2) Срок поставки 01.09.2013г.

К2=30%, подтверждается установленный срок поставки.

К2=0, если нет.

Критерий №3 (К3) квалификация участника.

Под «квалификацией участника» понимается надежность и качество выполняемой работы и   оказываемых услуг подтвержденные опытом работы.

К3 = (Оуч / Омакс) х  значимость критерия

где:

Оуч – количество лет, в течение которых участник выполняет аналогичные работы (оказывает аналогичные услуги), в годах;

Омакс – максимальное количество лет, из выборки сведений, представленных участниками, в годах.

Критерий №4 (К4) наличие у участника резервных мощностей и технического потенциала.

К4=10% , если ответ «да»;

К4=0, если ответ «нет».

Победителем является участник, набравший наибольшее количество процентов.

В течение 3-х дней после определения Победителя Организатор уведомит его об этом и подпишет Договор на условиях настоящего запроса предложения

Инструкции по заполнению письма о подаче оферты (предложения)

Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно- правовой формы) и юридический адрес.

Участник должен указать стоимость оказания услуг цифрами и словами, в рублях, с НДС.

Письмо должно быть подписано и скреплено печатью.

Вместе с письмом о подаче оферты (предложения) необходимо представить следующий пакет документов:

- заверенные копии учредительных документов;

- выписку ЕГРЮЛ, выданную не ранее чем за  месяц до даты предложения;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника (копия решения о назначении или об избрании, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности либо нотариально заверенную копию доверенности);

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- копию свидетельства о внесении в единый государственный реестр юр. лиц;

- копии лицензий на осуществление деятельности.

- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;

Настоящее сообщение носит информационный характер и не является официальной офертой. ОАО РТИ не несёт никаких обязательств по заключению каких-либо договоров с организациями, приславшими свои предложения.

Приложения:

1. Техническое задание на оказание услуг на 2 листах.

2. Форма письма о подаче оферты на 1 листе с приложением на 1 листе.

Приложение №1 к Уведомлению о запросе предложений

от «30» апреля 2013 г. №170/636

Техническое задание

На демонтаж старого лифта и установку нового в корпусе А3

по адресу Москва, ул. 8-Марта д. 10 стр. 1

1. Общие сведения

1.1 Заказчик (собственник): Открытое акционерное  общество

«Радиотехнический институт имени академика  А.Л. Минца» (ОАО РТИ).

1.2 Основание для выполнения работы: износ старого лифта, окончание срока эксплуатации.

1.3 Исполнитель работы: определяется Заказчиком на конкурсной основе.

1.4 Наименование работы:  демонтаж старого лифта и установка нового в корпусе А3

по адресу Москва, ул. 8-Марта д. 10 стр. 1

Сроки проведения работы: июнь 2013 г. - август 2013 г.

2. Цель работы

2.1. Цель работы - проведение работ по демонтажу и сдача лифта в эксплуатацию.

3. Общие требования.

3.1  Перечень работ для исполнения:

-  Изготовление и согласование проектно-технической документации

Лифт пассажирский

Грузоподъемность до 650кг,

скорость – 1,00 м/с,

количество остановок 6, количество дверей шахты 6,

огнестойкость Е30,

тип кабины – Непроходная,

высота подъема 20,00м,

размер шахты 1750х2000мм,

размер кабины 1100х1400мм,

дверной проем 800х2000мм,

здание – Административное,

отделка кабины – нержавеющая сталь,

отделка дверей шахты – Нержавеющая сталь,

машинное отделение – Вверху над шахтой,

- Демонтаж существующего лифта,

- Монтаж лифтового оборудования

- Провешивание шахты, установка дверей шахты, разварка кронштейнов направляющих, монтаж направляющих (кабина и противовес), монтаж противовеса, монтаж кабины, установка лебедки, монтаж ограничителя скорости, установка буферов в приямок, установка натяжного устройства, установка станции управления, установка вводного устройства, разварка контуров заземления. Установка и наладка постоянного освещения по шахте лифтов.

- Пуско-наладочные работы

- Монтаж электрики, установка датчиков позиционирования, точная регулировка открытия дверей.

-Демонтаж, монтаж металлоконструкций шахты лифта с отделкой алюминиевым профилем

- Предъявление лифтов испытательной лаборатории, подготовка декларации выполнения работ, передача оборудования Заказчику в эксплуатацию, передача обслуживающей организации.

4. Порядок выполнения и приемки работ

4.1.По завершении работ Исполнитель должен предоставить Заказчику Акты приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3.

5. Особые условия.

5.1 Техническое задание может быть изменено и дополнено по согласованию сторон.

Приложение №2 к  Уведомлению

о запросе предложений

от «30» апреля 2013 г. №170/636

(Форма письма о подаче оферты)

Уважаемые господа!

Изучив Уведомление о проведении запроса предложений, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить Договор на оказание следующих услуг:

________________________________________________________________________

(краткое описание оказываемых ус луг)

на условиях и в соответствии с Техническим предложением,  являющимися неотъемлемым приложением к настоящему письму и составляющим вместе с настоящим письмом Предложение, на общую сумму

| Итоговая стоимость Предложения без учета НДС, руб. | ___________________________________ (итоговая стоимость, рублей, без НДС) |
| --- | --- |

Опыт выполнения  аналогичных работ (оказания аналогичных услуг) _____лет.

Наличие  резервных мощностей и технического потенциала ________________ (да/нет)

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «____»_______________________года.

[Перечень приложений:

1.     Техническое предложение на оказание услуг на ____ листах;

Пояснение: Участник в свободной форме приводит свое техническое предложение,   опираясь на проект Технического задания на оказание услуг в соответствии с   требованиями Приложения№1 к Уведомлению о проведении запроса предложений, с приложением графика (сроков) оказания услуг, сметой расходов и условий оплаты.

2.     Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям — на ____ листах.

Пояснение: Выписка ЕГРЮЛ, копии лицензий, сертификаты, свидетельства о членстве в СРО  и т.п.]

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)