Открытое акционерное общество

РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

имени академика А.Л.Минца

(ОАО РТИ)

127083 Москва, ул. 8 Марта, 10, стр.1, телефон (495) 614-0451, факс (495) 614-0662, E-mail info@rti-mints.ru

ОКПО 11498931, ОГРН1027739323331. ИНН/КПП 7713006449/771301001

# Уведомление о проведении Запроса предложений

№170/717 от 31.05.2013г.

Уважаемые господа!

Открытое акционерное общество «Радиотехнический институт имени академика А.Л.Минца» (далее — Организатор) уведомляет о проведении с 03.06.2013года процедуры открытого  запроса предложений  (далее — Запрос предложений) и приглашает компании (далее — Участники) подавать свои предложения на:

Поставка комплекса локальных очистных сооружений (септик) (согласно Приложению №1).

Услуга должна быть оказана по адресу: 462800, Оренбургская область, Новоорский район, с.Кумак.

Дата начала приема предложений — 03 июня  2013года.

Дата окончания приема предложений — 17 июня 2013 года.

Дата определения Победителя – 26 июня 2013 года

Предложения необходимо направлять по месту проведения процедуры: 127083, Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1 или на электронный адрес: arumyantseva@rti-mints.ru

Для справок обращаться к Организатору:

контактное лицо – Румянцева Анастасия, телефон/факс:  +7(495)614-12-32

по техническим вопросам: Гордеев Александр: тел: (495)612-99-37, эл.адрес: agordeev@rti-mints.ru

Требования к порядку предоставления, содержанию, форме и оформлению предложений

Участник имеет право подать только одно предложение. В случае подачи Участником нескольких предложений все они будут отклонены без рассмотрения по существу.

Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в приложении №2 к настоящему уведомлению, и быть действительным не менее чем до 31 июля 2013 года. Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. Предложение также должно быть скреплено печатью Участника.

Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые Участником.

Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях.

Предложение принимается в запечатанном конверте.

Критерии оценки предложений.

Критериями для определения Победителя, при условии полного соответствия  предложения условиям Технического задания на оказание услуг, являются:

Критерий №1 (К1) цена – значимость критерия составляет 60 %;

Критерий №2 (К2) квалификация участника  –  опыт проведения аналогичных работ не менее 5 лет, значимость критерия составляет 20 %;

Критерий №3(К3) наличие у участника резервных мощностей и технического потенциала (да/нет) -  значимость критерия составляет 20%;

Совокупная значимость критериев составляет 100%.

Максимальное количество процентов (Куч = К1 + К2 + К3), которое может набрать участник равняется 100 %. Проценты рассчитываются с точностью до двух знаков после запятой.

Порядок оценки

Критерий №1 (К1) цена.

К1 = (Цмин / Цуч) х значимость критерия

где:

Цмин – минимальная цена из выборки цен, предложенных участниками, в тысячах рублей;

Цуч – цена, предложенная участником, в тысячах рублей.

Критерий №2 (К2) квалификация участника.

Под «квалификацией участника» понимается надежность и качество выполняемой работы и   оказываемых услуг подтвержденные опытом работы не менее 5 лет.

К2 = 20%, если ответ «да»;

К2 = 0, если ответ «нет».

Критерий №3 (К3) наличие у участника резервных мощностей и технического потенциала.

К3=20% , если ответ «да»;

К3=0, если ответ «нет».

Победителем является участник, набравший наибольшее количество процентов.

В течение 3-х дней после определения Победителя Организатор уведомит его об этом и подпишет Договор на условиях настоящего запроса предложения

Инструкции по заполнению письма о подаче оферты (предложения)

Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно- правовой формы) и юридический адрес.

Участник должен указать стоимость оказания услуг цифрами и словами, в рублях, с НДС.

Письмо должно быть подписано и скреплено печатью.

Вместе с письмом о подаче оферты (предложения) необходимо представить следующий пакет документов:

- заверенные копии учредительных документов;

- выписку ЕГРЮЛ, выданную не ранее чем за  месяц до даты предложения;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника (копия решения о назначении или об избрании, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности либо нотариально заверенную копию доверенности);

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- копию свидетельства о внесении в единый государственный реестр юр. лиц;

- копии лицензий на осуществление деятельности.

- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;

Настоящее сообщение носит информационный характер и не является официальной офертой. ОАО РТИ не несёт никаких обязательств по заключению каких-либо договоров с организациями, приславшими свои предложения.

Приложение:

1.Техническое задание на 1 листе.

2. Форма письма о подаче оферты на 1 листе.

Приложение №1 к  Уведомлению

о запросе предложений

от «31»мая 2013г. №170/717

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку, монтаж, пуск и наладку

локального очистного сооружения (септика)

1. Общие сведения

- Заказчик (собственник): Открытое акционерное  общество «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» (ОАО РТИ).

- Исполнитель работ: определяется Заказчиком на конкурсной основе.

1.3.Наименование работ: поставка, монтаж, пуск и наладка локального очистного сооружения административно хозяйственной зоны ОАО РТИ по адресу: 462800. Оренбургская Область, Новоорский район, с. Кумак.

Срок начала работ: июль 2013 г.

2.	Цель работ

2.1. Цель работ – ввод в эксплуатацию оборудования для сбора и очистки канализационных стоков от мобильных зданий: «Офис», «Жилой дом на 38 чел.», «Жилой дом на 24 чел.» и «Столовая».

3. Общие требования

3.1. Для выбора оборудования предусмотрены следующие требования:

3.1.1. Вид переработки – автоматизированная, аэробная с выбросом воды в грунт -  фильтрующее поле и вывозом иловых осадков,  с качеством очистки хозяйственно-бытовых стоков не менее 97 %.

3.1.2 Вид оборудования – заглубленное, с подачей стоков самотеком,

и устройством  поля фильтрации, согласно инструкции по установке и в соответствии со СНиП 2.04.03-85

3.1.3. Очистные сооружения должны быть сертифицированы и иметь санитарно-эпидемиологическое заключение в соответствии СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Корпус станции и все технологическое оборудование изготовлены из высококачественных полимеров, не поддающихся коррозии. Срок службы корпуса станции 50 лет.

3.2. Установку очистного сооружения произвести согласно требованиям производителя.

3.3. Гарантийный срок на все виды работ и оборудование не менее 3-х лет.

4. Исходные данные

4.1 Количество стоков установить из расчета обеспечения жизнедеятельности 60 человек. Количество сан. тех. приборов: унитазов – 32

душевых сеток- 5, раковин - 32

4.2. Подача воды в жилой комплекс осуществляется от водопровода МУ АНЖКХ п. Новоорск. Суточное водопотребление 10 м3. Максимальный сброс 1800 л. Подводящий патрубок на глубине 1200мм.

4.2. Выпуск очищенных стоков в дренажную канаву глубиной 3,8 метра засыпанной мелким бутовым камнем (гранитом) или щебнем фракции 40-70мм в объёме 40 м3.

4.3. Требования по обслуживанию: необходимость вызова ассенизаторской машины не чаще 2 раз в год, возможность использования локального очистного сооружения в случае отключения электричества более чем на 4 часов. Возможность регулярного технического обслуживания силами сотрудника.

5.	Порядок выполнения и приемки работ

5.1.	Исполнитель выполняет комплекс работ по поставке, монтажу, пуску и наладке оборудования.

5.2.	По завершении работ Исполнитель должен предоставить Заказчику акты выполненных работ, исполнительную документацию, формуляры (паспорта) на оборудование.

6.	Особые условия

6.1. Техническое задание может быть изменено и дополнено по согласованию сторон.

6.2. В стоимость коммерческого предложения должна входить:

- стоимость локальных очистных сооружений;

- доставка до места установки (с. Кумак Новоорского района Оренбургской области);

- разгрузка;

- монтаж;

- подключение и сдача в работу.

6.4. Исполнитель проводит необходимое обучение или инструктаж для работы на оборудовании.

6.5. Исполнитель, при необходимости, подготавливает предложение по сервисному обслуживанию оборудования.

Приложение №2 к  Уведомлению

о запросе предложений

от «31»мая 2013г. №170/717

(Форма письма о подаче оферты)

Уважаемые господа!

Изучив Уведомление о проведении запроса предложений, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить Договор на оказание следующих услуг:

________________________________________________________________________

(краткое описание оказываемых ус луг)

на условиях и в соответствии с Техническим предложением,  являющимися неотъемлемым приложением к настоящему письму и составляющим вместе с настоящим письмом Предложение, на общую сумму

| Итоговая стоимость Предложения без учета НДС, руб. | ___________________________________ (итоговая стоимость, рублей, без НДС) |
| --- | --- |

Опыт выполнения  аналогичных работ (оказания аналогичных услуг) _____лет.

Наличие  резервных мощностей и технического потенциала ________________ (да/нет)

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «____»_______________________года.

[Перечень приложений:

1.     Техническое предложение на оказание услуг на ____ листах;

Пояснение: Участник в свободной форме приводит свое техническое предложение,   опираясь на проект Технического задания на оказание услуг в соответствии с   требованиями Приложения№1 к Уведомлению о проведении запроса предложений, с приложением графика (сроков) оказания услуг, сметой расходов и условий оплаты.

2.     Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям — на ____ листах.

Пояснение: Выписка ЕГРЮЛ, копии лицензий, сертификаты, свидетельства о членстве в СРО  и т.п.]

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)