Открытое акционерное общество

РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

имени академика А.Л.Минца

(ОАО РТИ)

127083 Москва, ул. 8 Марта, 10, стр.1, телефон (495) 614-0451, факс (495) 614-0662, E-mail info@rti-mints.ru

ОКПО 11498931, ОГРН1027739323331. ИНН/КПП 7713006449/771301001

# Уведомление о проведении Запроса предложений

№170/1413 от 08.10.2013г.

Уважаемые господа!

Открытое акционерное общество «Радиотехнический институт имени академика А.Л.Минца» (далее — Организатор) уведомляет о проведении с 08.10.2013 года процедуры открытого  Запроса предложений  (далее — Запрос предложений) и приглашает компании (далее — Участники) подавать свои предложения на право заключения Договора по проведению строительно-ремонтных работ в ангаре №1 на территории ОЭК «Амур» согласно техническому заданию (приложение №1).

Работы должны быть проведены по адресу: г. Клин, пос. Майданово, д. 39.

Дата начала приема предложений — 08 октября  2013года.

Дата окончания приема предложений — 21 октября 2013 года.

Дата определения Победителя – 23 октября 2013 года.

Предложения необходимо направлять по месту проведения процедуры: 127083, Москва,

ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1 в запечатанном конверте.

Для справок обращаться к Организатору:

контактное лицо – Горюнов Роман, тел.: 8 (495) 614-12-32;

по техническим вопросам – Гордеев Александр, тел. 8 (495) 612-99-37.

Требования к порядку предоставления, содержанию, форме и оформлению предложений.

Участник имеет право подать только одно предложение. В случае подачи Участником нескольких предложений все они будут отклонены без рассмотрения по существу.

Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в приложении №2 к настоящему уведомлению, и быть действительным не менее чем до 23 ноября 2013 года. Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. Предложение также должно быть скреплено печатью Участника.

Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые Участником.

Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях.

Критерии оценки предложений.

Критериями для определения Победителя, при условии полного соответствия  предложения условиям Технического задания на оказание услуг, являются:

Критерий №1 (К1) цена – значимость критерия составляет 50 %;

Критерий №2 (К2) квалификация участника  – значимость критерия составляет 30 %;

Критерий №3 (К3) наличие у участника резервных мощностей и технического потенциала – 20%.

Совокупная значимость критериев составляет 100%.

Максимальное количество процентов (Куч = К1 + К2 + К3), которое может набрать участник равняется 100 %. Проценты рассчитываются с точностью до двух знаков после запятой.

Порядок оценки

Критерий №1 (К1) –  цена.

К1 = (Цмин / Цуч) х значимость критерия,

где     Цмин – минимальная цена из выборки цен, предложенных участниками, в тысячах рублей;

Цуч – цена, предложенная участником, в тысячах рублей.

Критерий №2 (К2) –  квалификация участника.

Под квалификацией участника понимается надежность и качество выполняемой работы и  оказываемых услуг подтвержденные опытом работы.

К2 = (Оуч / Омакс) х  значимость критерия,

где:    Оуч – количество лет, в течение которых участник выполняет аналогичные работы (оказывает аналогичные услуги), в годах;

Омакс – максимальное количество лет, из выборки сведений, представленных участниками, в годах.

Критерий №3 (К3) – наличие у участника резервных мощностей и технического          потенциала.

К3= значимость критерия, если ответ «да»;

К3=0, если ответ «нет».

Победителем является участник, набравший наибольшее количество процентов.

В течение 3-х дней после определения Победителя Организатор уведомит его об этом и подпишет Договор на условиях настоящего запроса предложения

Инструкции по заполнению письма о подаче оферты (предложения).

Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно - правовой формы) и юридический адрес.

Участник должен указать стоимость оказания услуг цифрами и словами, в рублях, без НДС.

Письмо должно быть подписано и скреплено печатью.

Вместе с письмом о подаче оферты (предложения) необходимо представить следующий пакет документов:

- заверенные копии учредительных документов;

- выписку ЕГРЮЛ, выданную не ранее чем за  месяц до даты предложения;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника (копия решения о назначении или об избрании, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности либо нотариально заверенную копию доверенности);

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- копию свидетельства о внесении в единый государственный реестр юр. лиц;

- копии лицензий на осуществление деятельности;

- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату.

Настоящее сообщение носит информационный характер и не является официальной офертой. ОАО РТИ не несёт никаких обязательств по заключению каких-либо договоров с организациями, приславшими свои предложения.

Приложение:

1. Техническое задание на 1 листе.

2. Форма письма о подаче оферты на 1 листе.

Приложение №1 к  Уведомлению

о проведении запроса предложений

от «08» октября  2013г. №170/1413

Техническое задание

На строительно-ремонтные работы в ангаре №1

на территории  ОЭК «Амур».

- Общие сведения

- Заказчик (собственник): Открытое акционерное  общество   «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» (ОАО РТИ).

- Исполнитель работ: определяется Заказчиком на конкурсной основе.

- Основание для выполнения работ: необходимость оборудования ангара для устройства склада.

- Цель работ: создание в помещении ангара необходимых условий для организации склада

  - Наименование работ: «Строительно-ремонтные работы в ангаре №1»

  - Адрес производства работ: г. Клин, пос. Майданово, 39.

  - Сроки проведения работ: ноябрь 2013 г.

- Общие сведения

2.1. Существующий холодный ангар выполнен из профилированных металлических конструкций, установленных на фундаментные блоки, распложенных на дорожных ж/б плитах. Внутри склада выполнена бетонная подготовка. Площадь склада – 380м2. С торцов здания расположены раздвижные ворота и оконные проемы.

- Состав выполняемых работ

3.1.  Ревизия состояния ограждающих металлических конструкций.

Ремонт и протяжка болтовых и прочих соединений и стыков. Герметизация швов. Заделка отверстий в местах примыкания ограждения и фундаментных блоков. Заделка бетоном стыков фундаментных блоков. Окраска металлических и бетонных  конструкций.

3.2. Выравнивание поверхности полов, устройство полов из бетона. Затирка и железнение поверхности.

3.3.  Ремонт ворот. Замена раздвижных  полотен на распашные.

3.4.  Ремонт оконных блоков с использованием поликарбоната.

- Особые условия, сведения

4.1.	 Техническое задание может быть изменено и дополнено по согласованию сторон.

4.2.   Гарантия на строительные работы – 3 года.

Приложение №2 к  Уведомлению

о проведении запроса предложений

от «08» октября 2013г. №170/1413

(Форма письма о подаче оферты)

Уважаемые господа!

Изучив Уведомление о проведении запроса предложений, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить Договор на оказание следующих услуг:

________________________________________________________________________

(краткое описание оказываемых услуг)

на условиях и в соответствии с Техническим предложением,  являющимися неотъемлемым приложением к настоящему письму и составляющим вместе с настоящим письмом Предложение, на общую сумму

| Итоговая стоимость Предложения без учета НДС, руб. | ___________________________________ (итоговая стоимость, рублей, без НДС) |
| --- | --- |

Опыт выполнения  аналогичных работ (оказания аналогичных услуг) _____лет.

Наличие  резервных мощностей и технического потенциала ________________ (да/нет)

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «____»_______________________года.

[Перечень приложений:

1.     Техническое предложение на оказание услуг на ____ листах;

Пояснение: Участник в свободной форме приводит свое техническое предложение,   опираясь на проект Технического задания на оказание услуг в соответствии с   требованиями Приложения№1 к Уведомлению о проведении запроса предложений, с приложением графика (сроков) оказания услуг, сметой расходов и условий оплаты.

2.     Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям — на ____ листах.

Пояснение: Выписка ЕГРЮЛ, копии лицензий, сертификаты, свидетельства о членстве в СРО  и т.п.]

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)