Открытое акционерное общество

РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

имени академика А.Л.Минца

(ОАО РТИ)

127083 Москва, ул. 8 Марта, 10, стр.1, телефон (495) 612-99-99, факс (495) 614-0662, E-mail info@rti-mints.ru

ОКПО 11498931, ОГРН1027739323331. ИНН/КПП 7713006449/771301001

Уведомление о проведении Запроса цен

№170/466 от 08.04.2014г.

Уважаемые господа!

Открытое акционерное общество «Радиотехнический институт имени академика   А.Л.Минца» (ОАО РТИ) проводит конкурентную процедуру открытый запрос цен, и в этой связи пригласило Уведомлением о запросе цен поставщиков подавать свои предложения на поставку системы управления виброиспытаниями Ucon VT-9008-8 (производитель Hangzhou Econ Technologies)  в соответствии со спецификацией (Приложение 1).

Оплата поставленной продукции осуществляется по договору (либо счету).

Поставщик имеет право подать только одно предложение. В случае подачи поставщиком нескольких предложений все они будут отклонены без рассмотрения по существу.

Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в приложении 2 к     настоящему запросу цен, и быть действительным не менее чем до 15.06.2014г. Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Поставщика без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. Предложение также должно быть скреплено печатью поставщика.

Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть выражены          в российских рублях.

Предложение должно быть подано не позднее 15 часов (местное время) 21 апреля 2014 г.

в следующем порядке: на электронный адрес организатора закупки.

Не допускается подача предложений на отдельные позиции или часть объема по какой-либо из  позиций вышеуказанного перечня продукции.

Заказчик в срок до 24.04.2014г. определит Победителя. Единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена предложения при условии соответствия самого предложения и предлагаемой продукции условиям настоящего запроса цен.

В течение 2 дней после определения Победителя Организатор закупки уведомит его об этом. Далее последует второй этап закупочной процедуры по выбору компании лизингодателя, срок до 20.05.2014г. В течение 2 дней после определения Победителя (лизинговой компании) Организатор закупки уведомит об этом поставщика продукции.

Настоящий запрос цен не является офертой или публичной офертой Организатора закупки. Данная процедура запроса цен не является процедурой проведения конкурса.  Организатор закупки имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса цен в любой момент, не неся при этом никакой   ответственности перед поставщиками.

Приложение 1: Спецификация поставки (на 1 л.)

Приложение 2: Форма Предложения (на 1 л.).

Контактное лицо организатора закупки:

Власова Наталья Михайловна, тел. 8-499-612-99-99, доб. 2532, эл.адрес nmvlasova@rti-mints.ru

Контактное лицо по техническим вопросам: Токарева Татьяна Владимировна,

тел. 8-499-612-99-99, доб.1605.

Приложение 1. 
к Запросу цен №170/466 от 08.04.2014г.

Спецификация поставки системы управления виброиспытаниями Ucon VT-9008-8.

1. Основные характеристики контроллера:

( количество входных (не менее 8) / выходных каналов, их характеристики и типы датчиков;

( разрядность АЦП (не менее 24 бит);

( частотный диапазон (нижний уровень 1 Гц, верхний уровень не менее 5000 Гц);

( динамический диапазон (не менее 95 дБ);

( совместимость с электродинамическими стендами (перечисление типов);

( связь блока контроллера с ПК или ноутбуком (предпочтительно через USB).

2. Основные виды испытаний.

2.1 Обязательные испытания:

( синусоидальная вибрация с фиксированной и изменяющейся частотой;

( широкополосная случайная вибрация;

( классический удар;

( поиск и удержание резонанса;

( наложение синуса на ШСВ (SOR);

( аттестация вибрационных установок.

2.2 Расширенные испытания, в т. ч. с возможностью их доработки:

( наложение ШСВ на ШСВ (ROR);

( наложение синуса и ШСВ на ШСВ (SROR);

( воспроизведение долговременных воздействий, запись и воспроизведение полевых испытаний;

( удар с воспроизведением ударного спектра (Shock Response Spectrum, SRS);

( переходные ударные процессы (ТТН), анализатор удара.

2.3.  Типы (пьезоэлектронный /по напряжению/ со встроенным питанием ICP и др.) и количество (не менее 8) датчиков,  которые входят в комплект поставки.

3.  Комплект поставки:

( контроллер в комплекте с ПК/ноутбуком/принтером  и набором  датчиков (модель АР2037 производитель  ГлобалТест – 8 шт.);

( лицензированная операционная система  Windows  и ПО, установленные на ПК (русифицированные);

( пусконаладочные работы (включая калибровку системы);

( аттестация (32 ГНИИИ МО РФ или аккредитованные им службы) ;

( гарантия и  возможность  дальнейшего сопровождения.

Приложение 2. 
к Запросу цен №170/466 от 08.04.2014г.

Предложение на поставку продукции

Получив запрос цен № __ от _________, предлагаем поставку следующей продукции:

| № п/п | Наименование продукции | Производитель, страна происхождения | Ед. изм. | Кол-во | Цена единицы, руб., без НДС | Общая цена с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | х | х | х |  |

В цену продукции включены все налоги и обязательные платежи, все скидки, а также следующие сопутствующие работы (услуги): _________________.

К настоящему предложению прикладываются следующие документы, подтверждающие соответствие предлагаемой нами продукции установленным требованиям: … (перечисляются приложения к предложению),  в том числе карточка организации с реквизитами прилагается обязательно.

Данное предложение имеет статус оферты и действительно до ______________.

С уважением,

| _______________________________ (должность ответственного лица Поставщика) | _______________________________ (подпись, расшифровка подписи) |
| --- | --- |
|  | _______________________________ (печать Поставщика) |